山海丹医院

LIS系统采购项目

竞争性谈判文件

项目编号： SHDLIS-20230

采购人：山海丹医院

二〇二三年十月三十一日

# 目录

第一部分   采购公告

第二部分   采购内容及要求

- 采购须知

第四部分   磋商响应文件格式

# 第一部分  采购公告

# 体检管理软件采购招标竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

1、项目名称： LIS系统采购项目

2、采购内容：根据我院业务发展需要采购一套LIS系统软件，该项目可实现和院内HIS以及体检系统的数据互通，实现全院信息化一体建设。

3、项目编号： SHDLIS-2023002

二、供应商资格要求：

供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条有关规定。

三、获取竞争性磋商文件

1、文件的获取时间：2023年11月1日，上午8:00至12：00，下午14：00至18：00(北京时间)。

2、地点：山海丹医院办公室

3、方式：方式一，现场获取（原件备查，留加盖单位公章的复印件1套，需装订成册）；方式二，线上获取（http://www.shaanyaosy.com/）相关证件资料以PDF版发至邮箱shdyy123@126.com。

（1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（2）营业执照；

（3）参加政府采购活动前三年内（新成立的企业从成立之日起）,在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明；

五、响应文件开启时间及地点

1、开标时间：2013年11月3日15：00

2、地点：山海丹医院会议室

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、投标人具备的条件：

1、具有独立法人资格的专业供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、2020年以来在经营活动中没有重大违法记录；

5、遵守国家有关法律、法规、规章；

6、本项目不接受联合体投标；

7、本项目不允许分包；

七、联系人：王蓓  电话：029-87444880

2023年10月31日

山海丹医院招标领导小组

- 第二部分 采购内容和采购要求

- 一、服务项目（项目属性为服务的填写）

- 1、服务范围

- LIS系统的安装实施，完成和院内HIS系统的对接集成，完成和院内体检系统的对接集成，以及后续使用中的各种问题处理。

- 2、服务要求

（1）软件服务内容和标准

| 系统 | 功能模块 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| LIS系统 | 检验申请 | 通过和HIS建立无缝连接，可以直接读取HIS中的检验申请单。 支持自动获取包括申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用及是否急诊等检验申请及相关信息。 支持打印条形码等作为检验过程中的纸质申请依据。（由乙方调试成功或购置打印机） 患者信息列表可以按照住院号、申请时间、姓名、床号、条码、科室、医生等任意列进行排序。 可以对申请项目种类进行默认标本种类设定。 可以对申请项目进行撤销。 支持从体检系统中获取检验申请，及受检人相关信息。支持快速批量录入检验申请。 通过导入送检单位编辑好的固定格式的EXCEL表来获取检验申请。 LIS系统向HIS返回标本检验状态，以及记费状态、确认费用、退费信息。LIS系统向HIS返回检验结果信息。 |
|  | 采样管理 | 1)支持通过扫描申请单上的条码（号码）读取检验申请，以实现快速打印。 2)支持提前批量打印条码。 3)支持通过扫描标本条码获取采血者以及采血时间，支持查询和必要时修改。 4)支持通过刷卡、扫描申请单等形式快速获取患者检验申请信息并打印条码。 5)支持打印条码时进行费用核收功能。 6)支持门诊多种类型的回执单，便于患者知晓取单时间，且作为自助取单机凭证。 7)支持标本采集时自动照相功能。 8)支持按照体检单位进行批量条码打印。 9)支持批量打印条码时的数量控制。 10)支持体检标本采集时照片核对功能。 11)可根据检验类型、申请项目信息自动提示采样管类型、颜色。 12)可根据检验标本自动提示标本采集步骤、采集量、采集注意事项等相关知识和提示。 13)支持查询未能按时采集标本。 14)支持门诊采样时自动标本接收功能。 |
|  | 标本核收 | 1．支持在临床科室按科室逐个接收也支持在检验科统一接收。 接收时可以对单一申请项目进行自定义检验次数进行拆分。 2.支持在临床科室或者检验科打印标本交接单（标本收取凭证），双方可以签字确认。 3.直接扫描条码即可通过核收。如不合格直接拒收，同时给出拒收原因，自动将拒收信息返回给科室。 4.标本核收后，系统自动核收住院费用。 5.通过扫描条码可以直接将患者信息录入至LIS软件中，检验时无需再次录入。 |
|  | 标本检验 | 1.自动接收并保存实验数据，可自动判断并按照常规、急诊、质控标本进行分类。 2.自动计算结果、自动根据患者信息判断对应的参考范围、自动判断结果状态，并以显著的颜色加以区分。 3.自动绘制血细胞分析直方图、散点图；血流变切变率图；糖化直方图；流式细胞仪直方图、散点图；PCR；糖耐量曲线图；精子运动速度、路径、分级等直方图等图形。 4.自动获取尿沉渣、病理、TCT、染色体、过敏源等仪器的图形结果。 5.对于电解质以及两对半等项目，支持批量录入结果，使得繁琐的工作简单化，快速化。 6.对于异常数据支持批量修改、批量校正结果，支持批量增加手工项目。 |
|  | 审核发布 | 1.提供既往检验结果查询和比较功能，支持数值型检验历史结果的图形化展现，支持文字型检验历史结果的对照显示； 2.自动显示同一患者的最近一次结果，也可以直接查看单个或者全部项目的历次结果。 3.提供记录和比对标本复查前后的结果的功能。 4.支持手工更改结果，支持显示修改前后所有内容。 5.可查看对应项目的检验仪器及其提示的异常信息等。 6.可查看检验项目的临床意义，包括项目的高低值代表的不同意义，新开展的项目信息等情况，能随时提供给临床，便于查询。 |
|  | 报告管理系统 | 1.支持多种格式的纸张，如A4、A5、B5等 ； 2.可以根据打印检验项目的多少自动变换单打印或者双列打印模式，使报表整体更美观、更协调。 3.打印模版储存在数据库中，只需调整、修改一次，无需每个工作站都做修改，可在任意一个工作站调用并打印其他工作站的检验报告。 4.能单个或者批量打印检验报告；可以通过查询门诊号（病历号）或者姓名的方式批量打印该患者一定时间段内的所有检验报告。 统一科室检验报告单纸张以及格式。 5.支持电子签名。 6.支持防伪码功能，为了防止结果被恶意篡改。 7.支持标本及糖耐量报告单合并。 8.支持糖耐量等项目的图文报告。 |
|  | 质控管理 | 1.可以自动接收仪器的质控结果，并自动绘制多种质控图，包括分数图、优顿图、L-J图。 2.支持多水平质控图，即水平高中低三条曲线可同时在一张图形内表示，方便检验医师观察质控情况。 3.支持一天多次质控，实验前、试验中、试验后质控，在一张图上显示。 4.支持修改靶值、标准差，并能自动计算靶值和标准差，自动更新。 5.支持数据锁定、手工录入质控数据。 6.支持失控处理、失控原因分析、失控报表。 7.支持质控数据与临检中心数据库对接，实现室内质控与室间质控比对。 |
|  | 统计查询 | 1.支持快速查询、即昨天、最近三天、最近一周的标本。 2.支持模糊查询某一姓氏或者名字中包含某个字的情况。 3.可按照姓名、住院号、科室、医生等相关信息进行查询。 4.支持对患者的历史检验结果进行查询、打印。可对患者既往结果和现在结果进行图文比对分析。 5.费用收益类统计：包括科室收入、开展项目收益情况统计、未检项目统计。 6.检验结果类统计：检验结果数字、图形分析对比；异常、阳性结果统计；均值、集中度统计分析。 7.项目开展类统计：单项、组合项目开展情况；科室、医生开单情况；科室、医生送检情况统计。 8.阳性报告统计、阳性率统计等等。 9.支持自定义统计报表，可根据科室提出的要求自行设计。 |
|  | 字典维护 | 1.维护仪器，以及仪器所做项目的通道号。 2.维护检验项目，如项目名称、英文名称、打印顺序、参考范围、单位、默认结果、与HIS做无缝对接，将HIS中的收费项目提取到LIS中，然后进行分类、排序，并将检验项目与之对应，可以批量进行设置。 3.输入控制设置，即在输入或修改患者信息时，调整光标停留的位置。其他设置：如患者类型、标本类型、备注信息等等。 |
|  | 主任工作站 | 1.工作站工作情况：主任可以监视各个工作站的当前使用情况，以严肃实验室工作纪律。 2.数据修改记录查看：加强对全实验室有数据变更的检验报告单管理。 3.排班系统：人员排班、排班查询、统计，方便主任排班工作。 4.科室通知：在LIS网络中发布实验室内部通知。 5.设备物资管理：设备登记、设备维修记录。可维护采购商、供应商、设备维修人员等信息。支持条码管理。支持物资存放管理，对所有物品可记录存放位置以及存放状态等信息。 |
| 外围模块 | 条码管理 | 1. 记录样品采集时间。 2. 采血管颜色提醒。 3. 支持批量打印条码。 4. 支持条码管理，即条码由LIS系统生成。 5. 支持条码调用，即条码由HIS系统生成，LIS直接调用。 6. 支持预制条码，即采血管自带条码可以作为LIS的条码直接使用。 7. 条码打印机可以设在收费处、采血室或各个病区的护士站。 8. 根据检验项目自动给出相应的采血须知、步骤、采血量。 |
| 检验设备 | 联通设备 | 6台 |

- 采购须知

1、供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 无 |
| 2 | 磋商文件疑问提交时间 | 2023年11月3日13:30前 |
| 3 | 磋商文件答疑时间 | 2023年11月3日17:30前 |
| 4 | 投标文件份数 | 纸质版：提供正本一份、副本两份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）； |
| 5 | 磋商有效期 | 投标截止之日起30日历天 |
| 6 | 磋商报价轮次 | 多轮（磋商响应文件中报价为第一轮，评标现场由评标委员会通知第二轮报价） 报价时间：磋商中通知 |
| 7 | 采购预算及最高限价 | 采购预算：6.0万元 供应商报价超过最高限价的，将被视为无效响应文件。 |
| 8 | 投标资格 审查资料 | 供应商法定代表人或被授权人手持下列第1、2项参加开标仪式。下列各项（1-7项）装订于投标文件中，资格审查以正本为准。 1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；提供复印件加盖供应商鲜章 2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书和身份证。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书、授权代表身份证； 3、社会保障资金缴纳证明：供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；提供复印件加盖供应商鲜章 4、税收缴纳证明：供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；提供复印件加盖供应商鲜章 5、供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供原件加盖供应商鲜章 6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明。提供承诺书加盖供应商鲜章(格式自拟) 7、本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性企业或监狱企业视同中小企业。 (格式见磋商文件) 以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在磋商前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由磋商小组协助审查，缺少其中一项或某项达不到要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步磋商活动。如供应商的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 9 | 投标文件的密封与递交 | 响应文件总计2个封包： 商务部分和技术部分组成磋商文件，正、副本分别各自装订成册。 封包1：磋商响应文件 （正本1份，副本2份） 封包2：磋商报价表（注意:单独提交的磋商报价表必须同响应文件正本中的磋商报价表一致，否则按废标处理 ）。 |
| 10 | 中标结果 公示期限 | 1个工作日 |
| 11 | 公告形式 | 现场公告 |

2、磋商评审表

| 分项 内容 | 评审 分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标总报价得分=(评审基准价／投标总报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 总体方案 | 40分 | 供应商须对本医院信息系统现状充分了解，并理解本项目的建设需求和目标，结合当前医院信息化建设发展趋势，提出符合本医院信息系统项目的整体解决方案。总体方案设计先进可行，具有一定的标准性、技术先进性、适用性、可扩展性和安全性得20-1分，对项目理解准确，方案可行得10-1分，对项目基本理解，理论可行得10-1分。 |
| 服务方案 | 12分 | 根据供应商提供的服务方案进行评审。 服务方案科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强得4-1分； 服务方案有一定的可行性，基本满足项目要求，具有一定的合理性、针对性得4-1分；服务方案基本可行，合理性、针对性有欠缺的得4-1分； |
|  | 12分 | 整个系统配置合理，达到先进、实用、安全、保密和可扩展性、软硬件接口开放性高，能够满足用户未来整体发展规划升级需求的要求得12-1 分。（提供证明材料，包含不限于书面声明、图片等证明材料） |
| 业绩证明 | 6分 | 提供2021年以来同类项目合同，现场提供原件证明，标书中提供复印件加盖公章，每提供一份得1分，最高得6分，不提供不得分。 |

第四部分   磋商响应文件格式

1、法定代表人授权委托书

委托单位：

地址：                            法定代表人：

授权代表姓名：      性别：        出生日期：  年  月  日

所在单位：职务：

身 份 证：   现 住：

兹委托      参加     采购事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）： 
     法定代表人（签字）：   
     授权代表（签字）：   
     时间：年  月  日

附：法定代表人的身份证及授权代表的身份证复印件

2、投标人承诺函

致：山海丹医院：

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投 标 人（公章）：                      授权代表（签字）：

时间：   年   月   日

## 3、报价函（格式）

致：山海丹医院

我单位收到贵公司    （项目名称、项目编号）    竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织                   项目（编号为        ）的竞争性磋商活动，为此，我方郑重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供产品及服务。磋商报价为：    元

2、如果我单位成交，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成所有服务。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供货商成交的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方的响应文件有效期为自投标之日起        日历天（不少于30天），若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

6、同意贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

授权代表：__________________________________________（签字或盖章）

## 磋商报价表

采购编号：

项目名称：

供 应 商：______

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 软件费 | 其他费 | 交付期 （日历天） | 质保期 （年） | 投标总报价（小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价人民币大写： |  |  |  |  |

## 5、分项报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写: 小写: |  |  |  |  |  |

## 6、供应商基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

## 7、服务方案

内容参考但不限于以下内容，供应商根据项目实际情况自行制定。

一、供应商企业简介。

二、商务响应说明（项目交付期、实施地点、验收方式、质保期）。

三、投标方案，主要包含（不局限）以下部分：

1. 设计方案；

2. 项目实施方案；

3. 售后服务方案；

4. 培训服务方案；

8、服务及质量承诺

9、营业执照副本复印件，加盖公章

10、投标人出具2019年以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）

11、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料。